Република Србија

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 404-02-94/4/2020-02

Датум: 23.07.2020. године

Немањина 22-26, Београд

У вези са применом одредби члана 63. став 2. и став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 – у даљем тексту: ЗЈН),  припремљени су следећи одговори на постављена питања, односно изјашњења по захтеву за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку радова на уградњи и инсталирању управљачке опреме, изменљиве сигнализације и софтвера за управљање у зони кружне раскрнице на Келебији на Сектору 0 - од постојећег државног пута IБ - 11 (М-17.1) до km 1+320.00 ауто-пута Е75, ЈН бр. 32/2020:

ПИТАЊЕ БРОЈ 1

У обрасцу структуре цене, Образац број 2, позиција број 7 гласи: Набавка, испорука и монтажа радио релејни линк или 4 G мобилни линк за везу саобраћајног контролера на кружном току Келебија са радном јединицом ЈП Путеви србије (у складу са стандардима квалитета дефинисаним у пројекту) Техничке карактеристике: Стандарди мобилних мрежа: GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSPA, LTE CAT-3 Фреквенцијски опсези: LTE Band 1 (2100 MHz) / LTE Band 3 (1800 MHz) / LTE Band 7 (2600 MHz) / LTE Band 8 (900 MHz) / LTE Band 20 (800 MHz) UMTS/HSPA 2100 MHz / 1900 MHz / 850 MHz / 800 MHz / 900 MHz Број SIM картица: 2 Антена: 2 SMA female Ethernet iнтерфејси: 4x 10/100/1000BaseT(X) Ports (RJ45 connector)  Аутентификација: PSK/X.509/RSA Енкрипција: DES, 3DES, AES, MD5, SHA-1, DH2, DH5 Сигурност: HTTPS, IPsec, SSH Улазни напон: 12 to 48 VDC, DIN монтажа Радни опсег: -30 to 70°C (-22 to 158°F)

Молимо Вас да нам појасните да ли радио релејни линк или 4G мобилни линк морају обавезно да задовоље захев 3 DES енкрипције, имајући у виду да је ова енкрипција застарела и да је планирано да се престане са њеном употребом до 2023.године?

Дакле, да ли је обавезно да понуђена опрема задовољава све ове енкрипције?

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 1

Имајући у виду сврху јавне набавке и специфичности предмета исте, понуда мора суштински одговарати захтевима Наручиоца, што, у погледу конкретног питања, подразумева набавку, испоруку и монтажу одговарајућег радио релејног линка или 4G мобилног линка за везу саобраћајног контролера на кружном току Келебија са радном јединицом ЈП „Путеви Србије“, у складу са дефинисаним стандардима квалитета и одговарајућом енкрипцијом.

Узимајући у обзир наводе заинтересованог лица који се односе на 3 DES енкрипцију, указује се да није нужно да иста буде задовољена, уз напомену да се понуда мора односити на радио релејни линк или 4G мобилни линк који задовољавају захтеве одговарајуће енкрипције, сходно сврси, намени и суштинским карактеристикама предмета дефинисаног на наведеној позицији (р.бр.7) у оквиру Предмера радова (Образац 2 – Образац структуре цене).

ПИТАЊЕ БРОЈ 2

У обрасцу структуре цене, Образац број 2, позиција број 11 гласи: Набавка, испорука и монтажа ормара аутоматике …ком 6; Техничке карактеристике:( Степен заштите  IP65 у складу са EN 60529 Два пута декапирани лим дебљине2mm Димензије 600x800x300mm (WxHxD) У орман се уграђује следећа опрема: Главни једнополни прекидач називног напона 230VAC, са помоћним контактом за сигнализацију положаја, називне струје 20A, прекидне моћи10kA. Пренапонска заштита, Једнополни прекидач …А, карактеристике C, сви прекидачи морају имати прекидну моћ минимално 6kA Грејач са уграђеним термостатом Утичница RJ45 конектор за DIN монтажу Plug-in реле за 24V DC, 6A sa 4 преклопна контакта (4CO) са постољем, Стезаљке, Уводнице Место за монтажу оптичког панела Све комплет са натписним плочицама за обележавање свих командно сигналних елемената, намонтирано, повезано, испитано и пуштено под напон. Дистрибуирани I/O контролер система аутоматског управљања са следећим модулима:Напојна јединица (24VDC) Мрежни Ethernet адаптер Модул са дигиталним улазима Модул са дигиталним излазима FTP Cat6 patch кабл 1m.)

Молимо вас да нам појасните да ли су захтеване димензије ормана минималне или орман мора бити тачно димензија 600x800x300mm (WxHxD)?

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 2

Захтеване димензије за ормане аутоматике су приближне и не морају бити стриктно димензија 600x800x300. Приликом испоруке и инсталације ормана, сви управљачки елементи, приводи и изводи из ормана морају бити изведени и смештени у складу са правилима електро струке.

ПИТАЊЕ БРОЈ 3

У оквиру ОБРАЗАЦА 2 (ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ  ЦЕНЕ) у ставкама 5, 5.1 и 6 дефинисано је:

5. Набавка, испорука и монтажа порталне конструкције „П“ за постављање сигнализације за вођење теретних и путничких возила (л =14,5 м)

- Ручни ископ земље m3 25m3

- Набавка и транспорт и насипање тампон слоја од дробљеног камена 1.9m3

- Насипање земље око темељне конструкције 18.80m3

- Ручни утовар, одвоз и истовар сувишне земље камионом на депонију. 6.20m3

- Израда слоја мршавог бетона испод АБ темељне конструкције у слоју од 5 цм 9.20m2

- Израда темељне конструкције од армираног бетона Ц25/30 3.80m3

- Уграђивање подливке у дебљини од 30mm 30 dm3

- Набавка сечење, савијање и монтажа арматуре, квалитета Б500Б  275kg

- Тесарски радови набавка, израда кројење, монтажа и демонтажа оплате за темељну конструкцију 13m2

- Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа челичне конструкције портала 2950kg

- Набавка, израда и постављање анкера 160kg

5.1 Портална конструкција „П“ за постављање сигнализације за вођење теретних и путничких возила (л =12 м)

- Ручни ископ земље m3 25m3

- Набавка и транспорт и насипање тампон слоја од дробљеног камена 1.9m3

- Насипање земље око темељне конструкције 18.80m3

- Ручни утовар, одвоз и истовар сувишне земље камионом на депонију. 6.20m3

- Израда слоја мршавог бетона испод АБ темељне конструкције у слоју од 5 цм 9.20m2

- Израда темељне конструкције од армираног бетона Ц25/30 3.80m3

- Уграђивање подливке у дебљини од 30mm 30 dm3

- Набавка сечење, савијање и монтажа арматуре, квалитета Б500Б  275kg

- Тесарски радови набавка, израда кројење, монтажа и демонтажа оплате за темељну конструкцију 13m2

- Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа челичне конструкције портала 2950kg

- Набавка, израда и постављање анкера 160kg

6. Набавка, испорука и монтажа „Г“ портала са постављање сигнализације се смешта и ALPR камере- вођење теретних и путничких возила (у складу са стандардима квалитета дефинисаним у пројекту)

- Ручни ископ земље 13m3

- Набавка и транспорт и насипање тампон слоја од дробљеног камена 1m3

- Насипање земље око темељне конструкције 10m3

- Ручни утовар, одвоз и истовар сувишне земље камионом на депонију. 3m3

- Израда слоја мршавог бетона испод АБ темељне конструкције у слоју од 5 цм 5m2

- Израда темељне конструкције од армираног бетона Ц25/30 5.9m3

- Уграђивање подливке у дебљини од 30mm  15 dm3

- Набавка сечење, савијање и монтажа арматуре, квалитета Б500Б  325kg

- Тесарски радови набавка, израда кројење , монтажа и демонтажа оплате за темељну конструкцију 7m2

- Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа челичне конструкције портала 1200kg

Наведена је идентична спецификација и за Порталну конструкцију „П“ дужине 14.5m и дужине 12m. Молимо Вас да добијемо од пројектанта потврду о валидности прорачуна за све три конструкције или да нам се достави овај део документације (због ограниченог времена за преглед документације није могуће било на лицу места адекватно сагледати овај део пројекта).

Молимо Вас да нам појасните, која је то специфичност микролокација темеља због којих је дефинисан ручни метод ископа темељних јама?

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 3

Дана 22.07.2020. године објављена је Измена и допуна Конкурсне документације за предметну јавну набавку број 404-02-94/3/2020-02, којом су извршене измене у Обрасцу структуре цене за позиције наведене у том обрасцу (Предмер радова) под редним бројевима: 5., 5.1. и 6. . Уколико и након сагледавања измењеног описа наведених позиција из Предмера радова постоје нејасноће, заинтересована лица могу извршити увид у расположиву пројектно- техничку документацију под условима и на начин дефинисан Конкурсном документацијом (део IV - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ  ПОНУДУ, тачка 13: НАЧИН  ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ  ДЕЛОВА).

ПИТАЊЕ БРОЈ 4

У додатним условима, тачка 3.Технички капацитет, захтевано је да понуђач располаже техничком опремом: „ауто-дизалица носивости мин. 1о Т, са дужином гране од мин 15 m. На завршетку гране мора имати корпу за обезбеђење радника на висини“

С обзиром на досадашњу праксу није уобичајено да ауто-дизалица која подиже терет од 10Т, на висини од 15 метара имају корпу за обезбеђење радника на висини.

Уобичајена пракса приликом монтаже елемената на висини је коришћење две ауто/камионске дизалице, једне која подиже елемент/терет, друга која подиже раднике који врше монтажу.

Молим вас да нам појасните да ли сте мислили на камионске хидрауличне дизалице које подижижу терет 10т,  са минималним дохватом гране од 15м и могућношћу монтирања корпе за раднике. Који је минимални подизни моменат (тм) захтеване дизалице?

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 4

Приликом формулације предметног додатног услова у погледу техничког капацитета, Наручилац се водио објективним потребама реализације посла на који се односи предмет набавке, као и циљевима усмереним на остваривање сврхе набавке на најцелисходнији начин, с посебним освртом на захтеве безбедности и здравља на раду који морају бити задовољени приликом извођења радова, односно током реализације уговора о предметној јавној набавци.

У том смислу, понуда мора суштински одговарати захтевима Наручиоца, што, у погледу конкретног питања, подразумева достављање доказа у понуди о томе да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом - ауто-дизалицом носивости мин. 1о Т, са дужином гране од мин 15 m, као и да за обављање предметног посла мора бити обезбеђена одговарајућа корпа за обезбеђење радника на висини.

Од понуђача се очекује да у понуди докаже расположивост потребних техничких капацитета у наведеном смислу. Расположива дизалица треба да буде подешена тако да се омогући монтажа корпе за дизање монтажних радника, а уколико дизалица не задовољава наведени захтев, за Наручиоца је прихватљиво достављање доказа о расположивости две дизалице, при чему је једна намењена за дизање терета, а друга за безбедно дизање радника у корпи.

Подизни момент није стриктно дефинисан, али се од понуђача очекује да води рачуна о безбедности радника током извођења радова на висини, у складу са релевантним прописима, стандардима и правилима струке.